○ ○ ○ 室內裝潢(修)管理辦法（目錄）

目錄..................................................... 1

裝潢(修)施工申請流程..................................... 2

裝潢(修)施工管理辦法..................................... 3-6

裝潢(修)施工工程申請書................................... 7 (附件一)

裝潢(修)施工委託書....................................... 8 (附件二)

裝潢(修)施工前會驗單(含收據).......................... 9-10 (附件三)

裝潢(修)工程承諾書...................................... 12 (附件四)

裝潢(修)工程切結書................................... 13-14 (附件五)

裝潢(修)施工變更消防系統切結書.......................... 15 (附件六)

裝潢(修)工程違建拆除承諾書.............................. 16 (附件七)

勞工安全衛生守則........................................ 17 (附件八)

裝潢施工廠商安全衛生環保承諾書.......................... 18 (附件九)

裝潢(修)施工違規事項扣款明細............................ 19 (附件十)

裝潢(修)施工驗收單………………………………………………… 20(附件十一)

裝潢期臨停同意書…………………………………………………… 21(附件十二)

○○○○  裝潢(修)施工申請流程

詳閱室內裝潢 (修)管理辦法

填寫

是

否

請屋主至 現場申辦

確認屋主身份

請至服務中心索取

室內裝潢(修)管理辦法

裝潢施工前現場會勘

臨時停車位帶看

材料運輸路線帶看

裝潢(修)施作前會驗單P9

梯間保護標準帶看

消防系統暫切原則說明

沈澱箱樣品帶看

冷氣室外機安裝位置說明

裝修施工圖審查

裝潢(修)施工管理辦法P3-6

裝潢(修)施工申請書P7

裝潢施工委託書P8

裝潢(修)工程承諾書P11

裝潢(修)工程切結書P12-P13

變更消防系統切結書P14

違規拆除承諾書P15

裝潢施工廠商安全衛生環保承諾書P17

裝潢期臨停同意書P20

核發施工許可證

- 裝潢施工動線保護檢查並拍照存證

- 泥作工程沈澱箱檢查並拍照存證

裝潢施工期間

- 材料進出場檢查

- 施工人員換證出入

竣工會勘

- 裝潢施工動線完整性檢查

- 環境清潔檢查

- 臨時停車位檢查

- 冷氣室外機裝置拍照

- 繳交裝潢(修)保證金新台幣壹拾萬元整     (票據抬頭請開○○○○，日期二個月並禁止背書轉讓)

1 .施工完成至管理中心辦理會勘

2 .會勘完成並合格，准予退還裝保金

○○○○ 裝(潢)修工程施工管理辦法

第一章 總則

第一條   宗旨、依據

為維護本社區大樓建築結構安全、設備功能完整、環境清潔與全體住戶權益，特制定本辦法，以共同遵循。

- 管理機構

本辦法之管理機構為「○○○○」(以下簡稱委員會)。委員會得授權管理服務人代為執行本辦法之各項事務。

- 適用範圍

本社區住戶之維護、修繕工程（以下簡稱裝修工程），均應適用本辦法之規定。

- 管理辦法

第四條  申請規定

住戶擬進行裝修工程時，住戶(業主)與承包人應於施工三日前至管理服務中心辦理下列手續並留存於管理服務單位：

  - 領取「裝潢（修）管理辦法」

  - 填寫「裝潢（修）工程施工申請表」及「裝潢（修）施工委託書」

  - 簽署「裝潢（修）工程承諾書」及「裝潢（修）工程切結書」

  - 簽署「變更消防系統切結書」及「違規拆除承諾書」

  - 簽署「裝潢施工廠商安全衛生環保承諾書」

  - 交付「裝潢（修）修保證金」新臺幣壹拾萬元整。

  - 提報「施工設計圖說」乙份備查。

  - 承包人及所有施工人員身份證明文件及公司執照影印本。

  - 申請施工期臨時車位(需為已有購買車位之所有權人)

  - 依據建築法第77條之2第1項第1款規定：

指定非供公眾使用建築物之集合住宅及辦公廳，除建築物之地面層至最上層

均屬同一權利主體所有者以外，其任一戶有下列情形之一者，應至台北縣政

府工務局申請建築物室內裝修審查許可：
    ◎增設廁所或浴室。
    ◎增設2間以上之居室造成分間牆之變更。

第五條  管制要點

住戶辦妥前條相關手續後，工程施工期間應依下列要點辦理：

一、人車管制：進場施工人員每日憑身份證明文件換工作證，並配戴於胸前以資識別。施工車輛進出應換發「臨時停車證」並置於駕駛座前車窗明顯處。

二、材料機具：

1.進出本社區須經管理人員查驗後放行。

2.搬運材料及機具使用電梯(貨梯)時，不得超重、超長，大件物品應由安全梯上下。

3.進出動線如當層走道、梯廳、大門廳與電梯間之地、壁面均應先妥善做好保護措施後，方得施工。

三、工作時間：

1.可彈性調整上午八時至十二時，下午一時至六時。

2.夜間及星期例假日(週六、日)不得施工及進出料管制，以維住戶安寧。

若有例外時段的施工需求，須取得管理服務單位書面同意，並採靜音施工。

四、廢棄物清運及傢俱搬運：

1.施工廢棄物及垃圾應每日運離本大樓。

2.施工之砂石、磚、垃圾等應袋裝搬運及傢俱物品搬運時，不得落地拖行，以免污損公共區域。

3.裝修物料與廢棄物搬運完畢後，所經動線及電梯車廂應即清理清潔。

五、施工與安全：

承包人施工須依照「勞工安全衛生守則」並遵守下列規定：

1.裝修工程應無涉及公共景觀、房屋外牆、樑、柱、建築結構安全、水電設備(施)、消防系統、防盜監控系統之衝突及用電負荷量之超出。如不慎損壞時，應即修護並聯絡管理服務中心緊急處理。

(公寓大廈管理條例第八條：『公寓大廈周圍上下、外牆面、頂樓平台及防空避難室，非依法令規定並依區分所有權人會議之決議，不得有變更構造、顏色、使用目的、設置廣告物或其他類似之行為。』有冷氣室外機外掛或陽台外推情形(但不得變更構造及外觀)，除自行負責安全外，若經區分所有權人會議決議或主管機關禁止前列事項，則住戶(業主)須自行負責並立即恢復原狀。)

2.裝修工程施作，不得違反建築法規、公寓大廈管理條例及其他相關法令。

3.裝修工程所屬工作人員之安全由裝修戶與承包商自行負責，與遠雄大未來無涉。又如所屬工人遇意外傷亡或因工作不慎致誤傷他人情事時，由承包商負責理賠，與遠雄大未來無關。

4. 遇泥作工項時應設置沉澱箱，確保泥渣污水不任意傾倒而造成管路堵塞淤積，沉澱箱底層泥沙依一般垃圾清運。未依規定設置沉澱箱而被查獲者，照章罰扣並列表紀錄移交管理委員會備查。

六、禁止事項：

1.施工人員在現場不得有大聲播放音樂、喧嘩、賭博、酗酒、毆鬥、打赤膊等破壞公共安寧之行為以及不得隨地吐檳榔汁、塗鴉、丟棄菸蒂…等污損環境與妨害衛生安全行為。

2.施工人員不得進入非承包商之工作區域。

3.施工人員不得使用本社區工具、材料及公共水電。

4.承包商及其施工人員不得以任何理由要求在本社區留宿。

5.不得張貼商業廣告。

6.裝修之材料、機具不得推置於公共區域。

第六條  保證金扣抵

裝修工程如有違反本辦法之規定且經查屬實者，得動用保證金處理(包括罰緩、工料費用等)並通知住戶(業主)。保證金不足支付時，得按實追償並應立即補繳至足額之裝修保證金，否則不得繼續施工。承包人於施工期間，如有損壞公共設施或其他設備等情事經通知而未依限修復者，由保證金內扣除修繕費，如不足由該承包商或住戶(業主)負連帶賠償之責。 如有發現過夜之情形且經保全人員勸導無效，則逕行通知該承包商或住戶(業主)處置。

第七條  完工處理

裝修完成後，經以書面確認業已履行下列情形並經管理服務單位檢核無誤後，由原申請人攜申請書、印章至管理服務中心辦理無息退還保證金餘額手續。

- 未損壞公共設施、設備。

- 未損壞鄰戶設施、設備及財物。

- 材料、機具、廢棄物經清運及清潔完竣。

四、雖有第一、第二款之損壞情事，但已修護並經建設公司勘驗合格者。

- 罰則

第八條   停工之制止

施工時如有違反本辦法第五條之規定時，管理服務人得制止，住戶應即刻停工並回復原狀，否則管理人員得禁止施工人員進入本社區並沒收已繳之保證金，抵充修護費用，若不足時得追償之；如有涉及公共危險或侵害第三人權益時，應負一切賠償責任及法律責任。

第九條   罰款

施工人員如有違反本辦法第五條第三項之規定時，每次處新台幣500~2,000元整

罰款，如達三次以上時得禁止其人員入內施工。

施工人員如有違反本辦法第五條第四項、第六項(其中第3款材料費用另計)之規定時，由管理服務中心拍照存底並每次處新台幣300~10,000元整罰款：

施工違規事項除依前述罰款外，概依裝（潢）修施工違規事項罰扣款規定辦理。

第十條  罰款轉列管理費

依本辦法所收取之罰款，扣除應支付之公共設施修繕費用及相關工料費後全數轉為管理費之收入。

第十一條  連帶責任：

施工時如有損及第三人及本社區之安全、設施、設備時，裝修戶與承包商應負連帶賠償責任。如有損壞公共設施或鄰戶房屋，須限期修復完成，否則管理服務單位得以招商雇工修復，費用由裝修保證金中扣抵。

戶        別：

區分所有權人：

承 包  廠 商：

中   華   民   國               年              月                日

○○○○ 裝潢(修)工程施工申請書     附件一

| 區分所有權人 姓 名 |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戶 別 |  | 棟 樓 |  | 大哥大 |  |  |  |
| 門 牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託裝(潢)修公司 |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  | 大哥大 |  |  |  |
| 裝(潢)修施工項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定施工期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 裝（潢）修施工委託書 |  |  |  | □ |  |  |  |
| 裝潢保證金 新台幣 拾 萬元整 |  |  |  | - 已繳交 （收據影本 □ 如附） - 現場繳交：□ 現金 □ 支票 票據號碼： |  |  |  |
| 裝（潢）修施工責任切結書 |  |  |  | □ |  |  |  |
| 施工圖審核（□如附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠 雄 建 設 |  | 管 理 服 務 中 心 |  |  | 申 請 人 |  |  |

中      華      民      國     九   十  九      年      月      日

附件二

○○○○  裝潢施工委託書

本人         已正式委託              裝潢設計公司

電話：（02）           ；手機                ，

進行   縣/市  鄉/鎮      路    號    樓之   裝修工程，

預定施工期為    年    月    日至    年    月    日。

施工期間盼   貴中心予以協助，至感德便。

此致

○○○○管理中心

立切結書人：

區分所有權人：

電    話：

地    址：

中華民國九十九年  月  日

附件三

○○○○

裝潢(修)施作前會驗單

會驗日期：    年    月    日

| 檢查項目 |  | 檢查情形 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工戶樓層室外公共設施之梯廳、消防梯間；壁磚、地磚、天花(含油漆)、照明燈具、電梯車廂、安全門、排煙窗、藝術畫作等。 | □正常 □不良 | 不良項目： |
| 2 | B2F卸貨區公共設施之梯廳、消防梯間；壁磚、地磚、天花(含油漆)照明燈具、電梯車廂、安全門、排煙窗。 | □正常 □不良 | 不良項目： |
| 3 | B2F卸貨區及施工戶樓層地面、梯廳走道的轉角處鋪上保護板(於會驗後請立即鋪設完竣，並通知服務中心)。 | □正常 □不良 | 不良項目： |
| 4 | 沈澱箱備妥及保護板、停車位拍照存證。 | □正常 □不良 | 不良項目： |
| 5 | 室內消防設施(會同機電設備長檢查)：對講機；灑水頭 支；消防感知器 枚；瓦斯偵測器╴只，給水、供電等妥善。 | □正常 □不良 | 不良項目： |

- 檢查不良項目，立即連絡○○工務所。

- 戶別       棟     樓，所有權人：

- 會驗人員：                       施工負責人：

收據貼存

沈澱箱拍照存檔 保護板拍照存檔

停車位拍照存檔

收 據 茲收到 先生/小姐 繳付購買【 ○○○○ 社區 】戶別 棟 樓之裝潢保證金 共計：新台幣 壹拾 萬元整無誤。 現金 票據明細： 到期日; 發 票 人; 付款行庫; 帳 號; 支票號碼; 金 額. 此致 台照 立據人：○○○○ 中華民國 九十九 年 月 日

證 明 單

【○○○○】戶別 棟 樓 本戶已辦妥交屋手續並繳交裝潢保證金 壹拾 萬元整無誤。請持本證明單及裝潢施工切結書，至【○○○○】管理服務中心洽物管公司辦理裝潢手續後，再進場施作。 立證明單人：○○○○ 中華民國 九十九 年 月 日

○○○○  裝潢 (修) 工程承諾書       附件四

壹、茲承諾遵守公寓大廈管理條例第八條：『公寓大廈周圍上下、外牆面、頂樓平台、各門廳公共空間及防空避難室（所），非依法令規定並依區分所有權人會議之決議，不得有變更構造、顏色、使用目的、設置廣告物或其他類似之行為。』即住戶(業主)不得有冷氣室外機外掛或陽台外推情形(不得變更構造及外觀)，除自行負責安全外，若日後經區分所有權人或主管機關禁止前列事項，則住戶(業主)須自行負責並恢復原狀。

貳、承若履行勞工安全衛生設施規則各項規定，並絕對遵守社區裝潢（修）之各項相關管理辦法內容之各項條約運作，如有違規之情事，則依照「裝潢（修）施工違規事項扣款相關規定」予以扣款議處。

此    致

○○○○

立承諾書人：區分所有權人 ：			             (簽章)

電      話：

地      址：

戶　　　別：

施 工 廠 商：                  　　     負責人: (簽章)

電      話：

地  　  址：

裝潢（修）戶別：

中  華  民  國            年           月           日

○○○○  裝潢(修)工程切結書        附件五

- 本人已詳閱『○○○○裝潢施工管理辦法』暨「施工裝潢流程」並瞭解其規定，亦同意配合辦理，並遵守「勞工安全衛生法施行細則」相關規範事項。

- 本人預定於　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期間，將於遠雄大未來（門牌號碼：                       ）實施裝潢(修)工程（含室內裝潢規劃、隔間、水電施工…等）。為確保本社區全體住戶權益及環境維護，同意遵守下列條款：

（一）受託裝潢(修)施工之前，先至管理中心辦理完成各項申請手續並會同工務所及管理中心人員至現場勘查施工前公共設施是否完好（必要時可拍照存證），並繳交裝修保證金及相關費用，待施工結束收驗完畢後，無息退還。（罰款後之餘額）

（二）所僱施工人員如有違反「施工裝潢(修)管理辦法」及相關裝潢(修)管理規定，管理中心有權不經通告本人同意，即可於裝修工程結束結算費用須扣款時動用保證金；如保證金不足，則可按實追償，本人絕無異議，區分所有權人須連帶保證。可動用保證金扣款項目如下：

- 私自加裝鐵窗、雨遮、廣告招牌或吊掛花架等各項影響建築外觀情形。

- 施工中損壞任何公有或他人私有物品，按價賠償。

- 施工時故意或過失、不慎造成公共設施之損毀，管線破裂、漏水、漏電、消防、監控系統失靈，天花板、地面、牆壁之龜裂，或電梯損壞、環境污染等，均照原材料即時修復；情節重大者，依法作責任之追訴與理賠。

- 不得任意敲打破壞結構體影響整棟大樓之安全及各戶自行變更隔間者（R、C隔間墻必須水刀切割），如因此而造成結構或他戶裝潢(修)材料受損龜裂時，由裝潢(修)戶(區分所有權人)自行負責。

- 室內格局變更時，不可改變大樓外觀及結構水電、若水、電工程移位須由專業技術人員負責，若因而損害整棟大樓系統者須按價賠償。

- 擅自移動對講機、消防系統以及保全系統等，若因而損害、干擾整棟大樓系統者須按價賠償。

- 施工人員由管理中心派員清查後，一律由○電梯進出，如搬料、運貨由B2F進入，施工單位對使用之電梯內、外及經過路線應盡保護之責，如有損壞，除依相關規定罰款外，並依原材料原設計恢復原狀。

- 施工材料未妥置放於裝潢(修)戶內，任意堆置妨礙公共通行及觀瞻，經管理中心糾正未改善而雇工處理之費用。

- 每日施工所產生之木屑垃圾等廢棄物未妥為裝袋並於當日自行清運者、廢棄物隨意堆置於裝潢(修)戶門口、每日工作結束前未清掃建料垃圾運送行經路線等。

- 裝潢施工前，須先將室內落水孔先以膠帶貼覆，施工汙料不得倒入馬桶或地面排水孔，並必須加設汙廢水沉澱槽將泥作汙廢水加以沉澱使得排放（排放管線為後陽台排水管線），以免造成排水系統阻塞，未加設沉澱槽者不得施工 (沉墊槽規格尺寸應參照管理中心樣品) 。

- 其他項目違反本社區裝潢（修）施工管理相關規定。

- 每日施工時間為上午八時至十二時，下午一時至六時。例假日不得施工（每日

上午八時至九時及下午四時三十分至六時禁止進出物料建材）。

（三） 裝潢戶施工時，屋內器具自行負責保管，如材料工具失竊，建設公司及管理服務中心不負賠償責任。

（四） 為全體住戶安全及權益，管理中心人員有權進入裝潢(修)戶檢控裝潢(修)施

工狀況，並干涉制止違反規定之施工工程。

（五） 本切結書如有未盡事宜者，應視社區實際需要，由管理中心提案經建設公司或管理委員會審議通過後增訂並公告之。

| 消安應報備事項 | (一) 須暫拆除室內消防安全設備之名稱: |
| --- | --- |
|  | (二) 須變更室內消防安全設備之名: |
|  | (三) 須暫時關閉或停用室內消防安全設備之名稱: |
|  | (四) 其他須補充說明事項: |
| 備註 | 一、本表應於施工前三日向管理服務單位提出申請。 二、立切結書人保證完工後，即應將原有消防安全設備恢復功能。 三、施工期間如發生火警或違反安衛事件因而造成任何損害，立切結書人應負完全之賠償責任。 |

此　　致

○○○○

立切結書人：

所 有 權 人：                              （簽章）

身分證字號 ：

住　　　址 ：

聯 絡 電 話：

裝潢(修)包商：

設　計　師 ：                               （簽章）

統 一 編 號：

住　　　 址：

聯 絡 電 話：

裝潢(修)戶別：

中華民國九十九　年　　　月　　　日

附件六

○○○○  裝潢（修）施工變更消防系統切結書

裝潢（修）施工變更消防系統設備時應遵守事項：

一、變更消防系統設備須符合消防法規。拆除火警感知線路時，為避免造成短路，不可同時切斷連結之兩條迴路。

二、移位火警感知器斷線後，應立即於30分鐘內將線路復原以利系統正常運作。

不可接錯線路或廢除不接。（請逐條拆除、逐條安裝，未依規定造成短路及

受信總機受損裝潢承攬商應負賠償責任）

三、移位灑水系統時應先關閉梯間逆水閥，並立即塞住灑水頭後打開梯間逆水閥，以利系統正常運作。

四、施工期間若因施工不慎致使影響該層樓之消防系統運作而造成損壞，承包商及區分所有權人（住戶）應負完全之責任。

五、退裝潢（修）保證金時，若發現系統不正常而須相關專業人員維修時，酌收查驗及維修費用。

六、更動消防之任何設備，事前皆必須通報管理中心以掌握設備狀況。

七、裝潢（修）承包廠商如未經申請而擅自變更者，沒收其裝潢（修）保證金。

八、以上注意事項務請確實遵守，管理中心將隨時採定時或不定時檢查，若經巡查人員發現違規施作，將依規定處以罰責。

裝潢（修）戶號：

區分所有權人（住戶）：                 聯絡電話：

承包商：             　　身分證字號：

公司名稱：               聯絡電話：

統一編號：

中   華   民   國            年          月              日

○○○○ 裝潢（修）工程違建拆除承諾書  附件七

本人 　　　　　　 承諾位於                                    建築物

有以下事項時，同意由管理服務中心雇工拆除或復原，其費用由本人負擔。

- 裝設鐵窗、花架、雨棚、廣告物擴大使用面積等。

- 將鞋櫃等雜物箱設置於公共走道及逃生梯等公共區域。

- 變更大樓結構、建築外觀及由室內玻璃往外張貼之任何廣告物。

- 不得佔用各種管道間、水電、消防、空調幹管之空間。

- 不得於社區中庭外牆張貼各種廣告物。

- 冷氣未依裝潢管理辦法規定之位置擺放

此致

○○○○

立承諾書人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（簽章）

身分證字號：

地　　　址：

電　　　話：

中華民國    　年　　月　　日

勞工安全衛生守則                 附件八

- 進入工地所有人員一律配戴安全帽並應扣緊帽扣，嚴禁使用機車安全帽。

- 電線應使用絕緣電纜線並加設絕緣防護套。

- 總電盤應裝設小於100歐姆之接地線。

- 電焊施工人員應具備電匠執照且有施工經驗。

- 風力16m/s、雨勢15mm/h、地震四級以上，停止高架作業及吊掛作業。

- 高差1.5公尺以上作業應設置上下設備。

- 吊車使用應檢具合格証明文件(操作人員、吊掛人員、吊車合格証)

- 吊掛人員應具証照且有施工經驗。

- 鋼索損壞時立即更換(安全母索、安全帶繫固能力2300Kg以上)。

10.吊掛作業應採三點吊掛。

11.施工人員不得攜帶含酒精性飲料進入工區。

12.發現不安全之工作環境應立即處理，危險因子未消除前禁止所有施工人員進場施工。

13.手工具(延長線)應於下班時妥善收存，避免因溼氣致使手工具(延長線)漏電。

14.請各工項負責人灌輸所屬施工人員建立全員安衛之正確觀念。

15.嚴禁使用2公尺以上之合梯，合梯應為合格制品。

16.高架作業應設置安全母索，施工人員使用安全帶(安全母索、安全帶繫固能力2300Kg以上 )。

○○○○管理服務中心    提醒您!

附件九

裝潢施工廠商安全衛生環保承諾書

壹、承攬商              （以下簡稱立書人）茲承攬座落於○○○○                    戶別           業務（工程），業已與  於民國        年          月       日會同立書人(或指派之人員)           ，共赴本項承攬業務（工程）之施作現場，並詳細瞭解有關承攬業務(工程)內容、工作範圍、環境特性與潛在危害，知悉工作場所之安全衛生與環境保護等要求事宜。

貳、立書人承諾於作業期間願意遵守勞工安全衛生法、環保法令及其他適用有關法律之規定，設置符合標準之必要安全衛生設備、措施及管理，並接受其檢查機構及貴社區督導查核；如有重複發生情事，立書人願配合  貴社區要求停工並立即改善，對其疏忽而導致工期延誤，立書人願放棄先訴抗辯權。

參、立書人若就承攬工程之全部或一部份交付其他廠商再承攬時，願意負責將上述規定事項告知再承攬人並要求其具名遵守之。

肆、立書人若未遵守法令規定致發生職業災害或其他污染、災害事件，就其造成之傷亡損失、機具設備損壞、公害賠償與各項罰鍰等費用概由立書人自行負擔，並負相關民事、刑事及行政疏失之責任，與 貴社區無關。

伍、本承諾書經簽署後，若日後 貴社區有修正承攬作業相關規定時，立書人亦同意承諾遵守。

此 致

○○○○ 社區

立 書 人(承攬商)：

公司名稱:

負 責 人：

地 址：

統一編號:

中 華 民 國      年     月        日

附件十

○○○○ 裝（潢）修施工違規事項罰扣款規定

| 項次 | 違規事項 | 附照 | 計算方式 | 扣款金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 於裝潢施工完畢日期結束7天內， 未至管理服務單位辦理驗退手續者 |  | 每次 | 10,000元 |
| 02 | 工程廢棄物處理不當，發現棄置於社區公共區域、並已逾時未清運完全 | V | 每次 | 10,000元 |
| 03 | 泥作工項未設置沉澱箱、 或發現泥渣污水傾倒於管路、馬桶 | V | 每次 | 1,000元 |
| 04 | 證件遺失 |  | 每張 | 500元 |
| 05 | 垃圾或工程廢棄物未清運， 而推放至梯間、門廳或各公共場所 | V | 每日 | 1,000元 |
| 06 | 私接公電或任何侵占社區資源之情事 | V | 每次 | 5,000元 |
| 07 | 裝（潢）修物料堆放於非裝潢戶室內之其他地區 | V | 每日 | 1,000元 |
| 08 | 未將工程所製造之木屑、泥灰清掃，或未將大門關閉使得該棟層門廳梯廳髒亂 | V | 每日 | 500元 |
| 09 | 於裝潢戶室內以外之區域施工，而導致其他住戶不便或嚴重影響該棟整體之清潔 | V | 每次 | 1,500元 |
| 10 | 未按照規定佩掛證件行走本社區 |  | 每次 | 300元 |
| 11 | 隨地丟棄垃圾、煙蒂、亂吐檳榔等 |  | 每次 | 300元 |
| 12 | 逾時施工，經勸告無效(08:00~18:00) |  | 每次 | 500元 |
| 13 | 假日施工(經罰款後仍須停工) |  | 每次 | 2,000元 |
| 14 | 未依照停車位號停放車輛，隨意停車 | V | 每次 | 1,000元 |
| 15 | 服裝儀容不整，致使影響住戶或銷售，經勸告無效 |  | 每次 | 300元 |
| 16 | 對違規事項經管理人員勸告時，口出穢言甚至恐嚇言語，態度惡劣 |  | 每次 | 1,000元 |

○○○○ 裝潢(修)施工驗收單   附件十一

| 檢查項目 |  | 檢查情形 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系統之連結是否破壞 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 2 | 各室偵煙器是否正常 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 3 | 冷氣吊掛是否依規定之位置 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 4 | 各空屋戶是否違規加窗 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 5 | 陽台是否違規加窗或推打 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 6 | 室內裝潢結構是否破壞 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 7 | 施工垃圾是否全數運離，公共梯廳是否清潔 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 8 | 是否破壞電梯間、樓梯間之裝飾 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 9 | 大門是否加裝鐵門 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 10 | 瓦斯管路是否有變動 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 11 | 瓦斯熱水器安裝位置是否正常 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 12 | 給排水之處理是否正常 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 13 | 樓下層樓板是否有滲水情形或破壞 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |
| 14 | 緩降梯是否正常及移位 | - 正常 - 不良 | 驗收單位: 驗收人員: |

備註：1、本單於繳交裝潢保證金時即交由住戶及廠商，以利瞭解日後檢查之項目。

2、有檢查不良之項目，即暫緩退保證金。

3、本表檢查無誤後且並無其他瑕疵再發生時，管理服務中心將申請退款（約需○○個工作天），並另安排時間領回保證金。

○○○○        附件十二

裝潢期臨停同意書

區分所有權人：             電話：

地址：   縣/市   鄉/鎮      路      號    樓之

擁有地下     層       號車位。

本人同意本戶裝潢承攬商               於裝潢施工期間僅供轎車暫時停放於本人所屬車位，嚴格遵守管理中心停車管理規則，並申請使用臨時停車證。。

裝潢廠商：

公司地址：

公司電話：                  手機：

汽車車號：

此敬

○○○○管理中心

區分所有權人簽章